Chodník podél silnice II/392

Návrhem je propojení stávajících částí chodníku podél silnice II/392 a tím spojení horní části obce s centrem a zároveň zpřístupnění stávající sokolovny.

Návrh začíná v úpravě křižovatky se stávající studnou. Dochází k vydefinování větví křižovatky propojenými chodníkovými plochami a dělícím ostrůvkem při zachování průjezdnosti vozidlem pro odvoz odpadu. Chodník pokračuje k RD č.p. 76, kde je ukončen místem pro přecházení silnice. V tomto úseku chodníke je proveden dotisk komunikace pro zachování šířky komunikace při převedení chodníku na druhou stranu silnice. U domu dojde k oddělení obrubou domu od silnice.

Po druhé straně je chodník veden až do křižovatky s místní komunikací, přes kterou je místem pro přecházení převeden na druhou stranu a je tak zřístupněn navržený parkovací záliv sloužící především Sokolovně. Z chodníku je také vedeno místo pro přecházení směrem k sokolovně kde navazuje na upravené stávající chodníky. Úpravou je především přesunutí oplocení a bran a branek na druhou stranu chodníku. Stávající sjezdy jsou dodlážděny k napojení na silnici. Ve zbytkové ploše mezi chodníkem a silnicí je vydlážděn záliv podélných parkovacích stání. Podél sokolovny je provedena navazující nová část chodníku lemujjící úpravenou křižovatku. Ta spočívá v optimalizaci stávajících nároží křižovatky obrubami a dotisky při zachování průjezdnosti ověřené návěsovými nákladními vozidly. Současně jsou přesunuty stávající uliční vpusti. Chodníky jsou zataženy směrem do ulice tak daleko, aby byla dostatečně zkrácena délka místa pro přecházení.

Dále pokračuje chodník podél silnice přes několik sjezdů nemovitostí a účelových komunikací, které musí být odvodněny žlaby. Chodník je v této části lokálně zúžen podél stávající opěrné stěny na 1,0 m v úseku do 50 m vyhovujícího normě. Návrhem chodníku je také vyvolána přeložka vedení SEK kolidujícího s obrubou.

Součástí návrhu je doplnění místní komunikace pro nemovitosti v oblasti proti sokolovně. T yjsou v současnosti propojené nezpevněnou komunikací. Dojde k provedení obousměrné dvoupruhové komunikace v kolmém úseku napojení na stávající místní kmunikaci. Na tento krátký úsek navazuje jednopruhová obousměrná komunikace podél stávající zástavby.